阳环技〔2016〕37号

关于平岗农场2016年小型农田水利建设  项目环境影响报告表评估意见的函

广东省平岗农场：

你单位报来《平岗农场2016年小型农田水利建设项目环境影响报告表》收悉。经本中心审查，现提出评估意见如下：

项目概况

本项目位于广东省平岗农场东片水产养殖区18队，改造18队6米宽两边砌石挡墙矩形排灌渠897米，主要对897米主排灌明渠原有的泥质护岸进行挡土墙双面浆砌石加固（两边挡土墙总长1794米）；平均6.3米底宽梯形排灌土渠清淤段长897米；建钢筋混凝土涵桥Ⅰ（桥面宽4米，净跨4米）2座；建钢筋混凝土涵桥Ⅱ（桥面宽8米，净跨4米）1座。

    本工程总投资为200万元，其中环保投资10万元。

二、该报告表工程分析较翔实，符合环评导则的要求，环保措施总体可行，环评结论可信。

三、本项目建设应做好以下环保工作：

（一）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷。施工过程产生的施工废水、油污，经沉砂池沉淀后、隔油池处理后回用。施工人员生活污水经三级化粪池处理后，达到《农田灌溉水质标准》(GB5084—2005)旱作标准用于农田、林木灌溉。

（二）施工期间实施洒水抑尘，施工物料应封闭运输，及时清扫路面，废弃的建筑材料应及时运走，限制施工区内运输车辆的速度以减轻对施工场地和运输路线周围环境的影响，施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘，应达到广东省地方标准《大气染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（三）施工期应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间和行车路线，采取有效的消声降噪措施，避免噪声扰民。施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相应标准的要求。

（四）施工期产生的建筑废物应集中收集、处置，尽可能回收再利用；生活垃圾应定期清理外运，交由环卫部门统一处理，对垃圾收集处进行杀虫消毒，避免滋生蚊蝇。

（五）由于开挖地面、机械强压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌，扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，必须做好坡面的排水拦沙工作，废土、废渣应及时运出填埋，避免雨季施工以免加剧水土流失，制定土地整治、水土保持方案，搞好该项目区域的植被、绿化，工程建成后，使水土保持功能逐步加强。

（六）施工期加强与周围村民的沟通，认真听取村民的意见，发现问题马上整改。

                       阳江市环境技术中心

                        2016年8月17日

